**«Утверждаю»**

Директор православной

школы-пансиона «Плесково

Анисимова С.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20

**ИНСТРУКЦИЯ 026-16**

О мерах пожарной безопасности.

1. Общие требования безопасности.

Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 и является обязательной для исполнения всеми работниками школы.

Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы должны проходить дополнительное обучение в соответствии с порядком, установленным руководителем.

Противопожарный инструктаж проводится в сроки проведения инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажей по охране труда.

Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Ответственность за противопожарное состояние кабинетов возлагается на материально ответственных лиц кабинетов. Ответственность за противопожарное состояние коридоров, помещений и мест общего пользования возлагается на заместителя директора по хозяйственной части. Ответственность за противопожарную безопасность в нерабочее время возлагается на дежурного сторожа.

Территория учреждения постоянно должна содержаться в чистоте.

Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождения проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.

Внутренние пожарные краны ежегодно должны подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на работоспособность путем пуска воды.

Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть все закрепленные за ними помещения и закрыть их, обесточив сеть.

Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

1. Запрещается:

Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.

Курить в помещениях учреждения.

Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.

Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.

Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие материалы.

Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.

Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.

Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители.

Проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей.

1. Действия при возникновении пожара.

1. Сообщить о пожаре по телефону № 5001 в ближайшую пожарную часть.
2. Немедленно оповестить людей о пожаре.
3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.
5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
7. Руководитель образовательного учреждения (или лицо, его заменяющее) обязан:
* продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
* в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
* при необходимости отключить энергоснабжение здания;
* прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
* удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
* осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
* обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;
* организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
* организовать встречу подразделения пожарной охраны.

Инструкция составлена заместителем

директора по безопасности Бочаров А.А.